|  |  | Додаток 3 до Програми |
| --- | --- | --- |

Перелік заходів з енергоефективності,

за яким буде здійснюватися часткова компенсація відсоткової ставки за кредитом у рамках  цільової програми «Тепла оселя» з підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків в Закарпатській області, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності», на 2022-2023 роки

- Заходи з підготовки та реалізації Проєкту у рамках Програми Фонду енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ»:

  - Проведення попереднього Енергетичного аудиту;

  - Розробка Проєктної документації та її експертиза (в тому числі обстеження об’єкта (будівлі));

  - Послуги з технічного та авторського наглядів;

  - Сертифікація енергетичної ефективності після реалізації Проєкту;

  - Обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності під час реалізації Проєкту;

  - Послуги з супроводження Проєкту для участі у Програмі фонду енергоефективності.

- Заходи з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «А» (Легкий) у рамках Програми Фонду енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ»:

| Тип заходів | Заходи |
| --- | --- |
| Обов’язкові заходи | - Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії - Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП) - Заміна або модернізація загальнобудинкового котла або/та допоміжного обладнання (наприклад, насосів, систем автоматичного регулювання тощо) - Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалювальних приміщеннях - Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи гарячого водопостачання в неопалювальних приміщеннях 6. Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів |
| Необов’язкові заходи | 1. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів - Модернізація системи гарячого водопостачання - Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у квартирах - Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі - Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі - Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі - Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів зовнішнього входу - Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі |

- Заходи з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «Б» (Комплексний) у рамках Програми Фонду енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ»:

| Тип заходів | Заходи |
| --- | --- |
| Обов’язкові заходи | - Всі обов'язкові заходи з Пакету заходів «А» - Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін - Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів - Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу - Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів зовнішнього входу - Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі |
| Необов’язкові заходи | - Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін нижче рівня ґрунту - Модернізація системи гарячого водопостачання - Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі - Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у квартирах - Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у квартирах - Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі - Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у квартирах, утеплення і скління наявних балконів і лоджій - Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі - Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи вентиляції зі встановленням рекуператорів - Інші типи модернізації системи внутрішнього теплопостачання |

У разі внесення змін та/або доповнень до Переліку заходів, визначених Програмою Фонду енергоефективності, часткова компенсація відсоткової ставки за кредитом буде здійснюватися на заходи, визначені Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», затвердженої рішенням Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» від 16 серпня 2019 року.