| Ініціатор: Комунальне підприємство «Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради Автор: Комунальне підприємство Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради | ПРОЄКТ № 360 ПР/01.1-16 |
| --- | --- |

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Шоста сесія VІІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

| 2022 | Ужгород | № |
| --- | --- | --- |

| Про передачу рухомого майна |  |
| --- | --- |

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», завдань Комунального підприємства «Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»  Закарпатської обласної ради в межах проектної діяльності, що реалізована Комунальним підприємством «Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»  Закарпатської обласної ради у 2021 році, обласна  рада в и р і ш и л а:

- Вилучити від Комунального підприємства «Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради рухоме майно, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальною власністю Закарпатської області) і обліковується на балансі Комунального підприємства «Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради за списком, що додається.

- Надати згоду на безоплатну передачу рухомого майна, визначеного в пункті 1 цього рішення, з комунальної власності області у комунальну власність територіальної громади села Горінчово.

- Комунальному підприємству «Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради здійснити необхідні організаційно-правові заходи із передачі рухомого майна, визначеного в пункті 1 цього рішення, Горінчівській сільській територіальній громаді.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної ради та постійну комісію з питань регіонального розвитку, комунального майна та приватизації.

Голова ради                                                                    Володимир ЧУБІРКО

Додаток до

рішення обласної ради

2022   №

ПЕРЕЛІК РУХОМОГО МАЙНА

| № з/п | Найменування об’єкта | Кількість одиниць | Оціночна вартість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централь Тирас 16.128 П -1 шт. - 16 базових зон сигналізації з можливістю розширення до 128 зон; - 7 виходів («несправність», «пожежа», «повідомлення», 2 «відкритий колектор», 2 реле); - підключення до 32 пристроїв та 2х модулів МРЛ-2.1 по шині RS-485; - налаштування через USB програматор ПЗ «tLoader» або виносної панелі ВПК-16.128; - Підключення комунікатора МЦА або МЦА-GSM для передачі інформації на ПЦС; - Підтримка карт microSD для зберігання резервної конфігурації та оновлення ПЗ; - інтерфейс Touch Memory; - Кормус: метал; - БП: вбудований; -Місце під АКБ на 18 А * год. Тирас 16 П 1 шт. - 16 зон для підключення безадресних пожежних сповіщувачів з постійним контролем струму, яких можна підключити до 32 штук; - контроль сповіщувачів як із нормально замкнутим, так і з нормально розімкненим контактом; - управління звуковими та світлозвуковими оповіщувачами; - видача сигналів на відключення вентиляції та димовидалення; - передачі повідомлень на пульт централізованого спостереження через контакти реле «несправність» та «пожежа», або шляхом автодозвону (через МЦА – понад 150 повідомлень чи через МЦА GSM (CSD/GPRS)); - має стабілізовану напругу в зонах, яка не залежить від стану батареї, що полегшує розрахунок системи та збільшує максимальну кількість 2-х провідних сповіщувачів у кожній зоні; - 4 релейні виходи для живлення 4-х провідних сповіщувачів зі струмом комутації до 1,5А та можливістю живлення від зовнішнього джерела; - релейний вихід на оповіщувачі зі струмом комутації до 5А та можливістю живлення від зовнішнього джерела; - має 3 алгоритми верифікації спрацювання сповіщувачів; - прилад програмується за допомогою USB-програматора; - електроживлення: мережа змінного струму (187-242) В/50Гц; - Вихідна напруга: (9,5 - 13,8); - резервне електроживлення: батарея 12 В, ємністю 18 А • год (до комплекту не входить); GSM дозвонщик 1 шт. - призначений для безперервної цілодобової роботи у приміщеннях з регульованими кліматичними умовами від -5°С до +40°С у складі систем передачі Типу 2 за ДСТУ EN 54-21:2009; - живлення постійним струмом напругою 10,8 - 13,8 (вихід «+12В» ППКП); - Середній струм, що споживається модулем у всіх режимах роботи не більше 250 мА; - при зниженні напруги живлення до 11,2-10,8 В модуль видає повідомлення «Живлення 12 В нижче за норму» по каналу GSM на ПЦПН; Акумулятор 18 А/год. 1 шт. Акумуляторна батарея свинцево-кислотна 12V 18 Ah. - Розміри (ВxДхШ) - 168x180x77мм; - номінальна напруга: 12V; Акумулятор 7 А/год 1 шт.: - Акумуляторна батарея свинцево-кислотна 12V 7 Ah. - Розміри (ВxДхШ) - 95+5x151x66мм; - номінальна напруга: 12V; - Місткість: 7Ah Сирена Джміль-1 1 шт.: - напруга живлення: від 9 до 15 В; - Струм споживання: 0,18 A; - рівень звуку: щонайменше 85 дБ; - Робоча температура - від -25 ° С до 70 ° С; - Ступінь захисту оболонки - IP43C; - габаритні розміри – 154х90х41 мм; - Маса - 0,28 кг; Сповіщувач пожежний димовий СПД 3.10 180 шт.: - Детектор оптичного диму; - Виявлення пожеж на ранній стадії; - Висока стійкість до помилкових спрацьовувань; - робоча напруга живлення: 12+-1,2 В; - Струм споживання в черговому режимі: не більше 0,25 мА; - Струм споживання в режимі «ПОЖЕЖА»: не більше 36 мА; - чутливість: 0,05 – 0,2 дБ/м; - затримка: трохи більше 10 з; - тривалість відключення напруги живлення для скидання режиму «ПОЖЕЖА»: не менше 3 с; - Діаметр: 100 мм; - Висота: 46 мм; - Маса: не більше 0,15 кг; - Діапазон робочих температур: - від 25С до +55C; - Допустима відносна вологість: до 95% при +25C. Сповіщувач пожежний ручний 15 шт. - формування сигналу «Пожежа» як зменшенням, так і збільшенням струму ШС; - приведення в дію за допомогою кнопки; - Переустановка за допомогою ключа повернення; - 2-провідний, живляться від шлейфу 12/24В; - механічна індикація режиму «Пожежа» за допомогою жовтої шторки із написом «Пожежа»; - захисна прозора кришка; - діапазон напруги живлення: 9 - 30 В; - Струм споживання в черговому режимі: 5 - 20 мА (встановлюється зовнішнім резистором); - габаритні розміри: не більше 102 х 102 х 38 мм; - Маса: не більше 0.12 кг. Оповіщувач пожежний світло-звуковий 15 шт. - номінальна напруга: 12 В; - Робоча напруга: від 9 до 15 В; - Потужний сповіщувачем струм: не більше 0,1 А; - Середньозважений рівень звуку: не менше 80 дБ на відстані 1 м; - Споживана потужність: 1,5 Вт; - підсвічування напису здійснюється світлодіодами; - габаритні розміри оповіщувача: 280х100х32 мм; - Маса оповіщувача: не більше 0,25 кг; - Діапазон робочих температур: від -10 до +55 С; Кабель 8х0,22 1600 м: - кількість робітників жил: 8; - тип робочої жили: багатожильна; - матеріал провідника: алюміній+мідь; - Екран: фольга; - перетин: 0.22 мм2; Розхідний матеріал (шурупи, стяжки, дюбеля) 1 шт. 1 упаковка 1000 шт. Короб 16Х16 1250 шт.: - матеріал: самозагасаючий ПВХ; - Розміри (Ш х В): 16х16; - планка – 2 м - колір білий. Короб 30Х30 50 шт.: - матеріал: самозагасаючий ПВХ; - Розміри (Ш х В): 30Х30; - планка – 2 м | 1 комплект | 84596,45 |  |
| 2 | # Відеореєстратор 16 каналів 1 шт.: # - Підтримка H.265/H.264/MPEG4; # - IP відео вхід: 16 каналів; # - відео виходи: HDMI 4K (3840×2160), VGA 1080p (1920×1080); # - Роздільна здатність запису: 12Mp / 8Mp / 5Mp / 3Mp / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF; # - запис: 4 канали, 4K або 16 каналів, 1080p; # - синхронне відтворення 16 каналів; # - Роздільна здатність перегляду: 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF; # - Вхідна пропускна спроможність: 160 Мбіт; # - Вихідна пропускна здатність: 256 Мбіт; # - тривожні входи/виходи: 16/4; # - RS232, RS485; # - Мережа: RJ45 port x 2 (10M/100M/1000M); # - Підтримка HDD: 4 SATA HDD до 24Тб; # - 1 x eSATA інтерфейс; # - USB інтерфейси: 2 х USB2.0, 1 х USB3.0 - Живлення: AC 220В; # - споживання: 80 Вт (без HDD); # - Робоча температура: -10 ° C ~ +55 ° C; # - Розміри: 445 х 390 х 70 мм (W x D x H); # Жорсткий диск - Об'єм: 6Tb 2 шт.: # - форм-фактор: 3.5"; # - швидкість обертання: 5640 об/хв; # - інтерфейс: SATAIII; # - особливість: для систем відеоспостереження у режимі роботи 24/7; # - Буфер: 128Мб; # - швидкість передачі: 185 МБ/с; # Відеокамера зовнішня 7 шт. # - матриця: 1/3" Progressive Scan CMOS; # - Роздільна здатність: 4 Мп (2560 х 1440); # - швидкість запису: 25кад/с (2560 x 1440) # - світлочутливість: 0.005 Lux (колір) / 0 Lux (ІК вкл.); # - режим день-ніч: є; # - ІЧ фільтр з автоматичним вимикачем; # - Дальність ІЧ - 80м; # - Кут огляду по горизонталі - 84°: # - Об'єктив: f = 4 mm; # - Живлення: DC12V, PoE; # - ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; # - підтримувані мережеві протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE # - IVS функції: перетин лінії, вторгнення в область, виявлення осіб, цільові типи; # - Слот для micro-SD карт 256 GB; # - Корпус: білий; # - Ступінь захисту корпусу: IP67; # - робоча температура: від -30 до +60 °C; # - Розміри: 105 х 293 мм; # Металева шафа 1 шт.: # Шафа настінна 6U 600x350x370 # Основні характеристики: # - Висота: 6U; # - Розміри: 600x350x370 (ШxГxВ); # - бічні стінки: знімні; # - у комплекті: 4 рейки; # - Введення кабелю: зверху, знизу, ззаду. # Монітор 1 шт.: # Діагональ дисплея # 21.5" # Тип матриці IPS # Максимальна роздільна здатність екрану # 1920 х 1080 # Частота оновлення екрану # 75 Гц # Співвідношення сторін # 16:9 # Підсвічування # WLED # Покриття # матове # Час відгуку матриці # 5мс (GtG) # Яскравість # 250 кд/м2 # Контрастність статична # 1000:1 # Контрастність динамічна # Mega # Кути огляду (гориз./вертик.) # 178/178 # Максимальна кількість кольорів # 16.7 млн # Ширина видимої області # 476.1 мм # Висота видимої області # 267.78 мм # Технології покращення зображення # Eye Saver Mode, Flicker Free # Технології синхронізації # AMD FreeSync # Роз'єми та інтерфейси # Інтерфейси та підключення # 1 х HDMI, 1 х VGA # Комутатор 3 шт. # - кількість портів: 10 портів; # - uplink x2*10/100/1000Mbp; # - кількість PoE портів: 8 * 10/100Mbp; # - кількість портів SFP: ні; # - Передача PoE на 250 м; # - Потужність: 30Вт на канал; # - стандарт PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE; # - харчування: DC 48-57 В; # - температурний режим: -10С ~ 50С; # - вага: 490г; # - Розмір (ВxДxШ): 190x100x30 мм # Камера внутрішня 8 шт.: # - матриця: 1/3" Progressive Scan CMOS; # - Роздільна здатність: 4 Mpix (2560 х 1440) @ 25кад/с; # - світлочутливість: 0.01 Lux (колір) / 0.018 Lux (ч/б) / 0 Lux (ІК вкл.); # - аудіо: 1 вхід (лінійний вхід), 1 вихід (лінійний вихід), монофонічний звук; # - режим день-ніч: є; # - ІЧ фільтр з автоматичним вимикачем; # - Дальність ІЧ - 30м; # - Кут огляду по горизонталі - 98° # - Об'єктив: f = 2.8mm; # - ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; # - підтримувані мережеві протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour ; # - Корпус: білий; # - Слот пам'яті: макс. 128Gb; # - Харчування: DC12V, PoE; # - ступінь захисту корпусу – IP67, IK10; # - робоча температура: від -30 до +60 °C; # - Розміри: 111 х 82.4 мм; # Розхідний матеріал (монтажна лента, болти, гайки, стяжки, конектор RJ -45) 29 шт. # 1 метр монтажної ленти # 4 болти М6 # 4 гайки М6 # 6 штук конектор RJ -45 # 100 штік стяжки розмір 10 # Кабель вита пара 500 м. # - метрів у бухті: 305; # - Кількість пар: 4; # - матеріал провідника: 100% мідь; # - Екран: фольга; # - перетин: 0,51 мм2; # - Зовнішня оболонка: чорний світлостабілізований поліетилен; # Кабель 3х2,5 20 м. # - кількість робочих жил: 3 (токопровідна мідна гнучка жила, 5 клас); # - ізоляція з полівінілхлоридного пластикату з відмінним забарвленням; - переріз: 2,5 мм2; | 1 комплект | 86900,00 |  |
| Усього |  | 2 комплекти | 171496,45 |  |

Заступник голови ради 					Василь ДЕМ'ЯНЧУК