Додаток

до рішення обласної ради

2023   №

Лабораторне обладнання, яке передає Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради – Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН, актом приймання-передачі

| № з/п | Найменування | Кіль-кість | Первісна вартість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лабораторне обладнання (аквадистилятор з накопичувальним баком Aqua-4/8 (Лабексперт)-1шт.; ваги RADWAG AS 220.R2 (220/0,0001) внутрішнє авт. калібрування-1шт.; ваги ТЕХНОВАГИ ТВЕ 1-0,01/2 (1000/0,01) 145 мм, внутр. калібр.-1шт.; спектрофотометр ULAB 101-1шт.; мікроскоп бінокулярний біологічний MB.1152(4/10/S40/S100x), Euromex-1шт.; електроплита «Термія-1» ЕПЧ-1-1,5/220 нерж.-1шт.; термометр лабораторний (0+250/1/Hg) (Ludwig Schnaider) (1032306)-2шт.; термометр лабораторний (0+50/0,1/Hg) 420 мм (Ludwig Schnaider) (1032210)-3шт.; термометр лабораторний (0+100/0,1/Hg) (Ludwig Schnaider) (1032805)-2шт.; pH-метр лабораторний AB33PH-F (рН: від -2 до +16, ±0.01 рН), OHAUS-1шт.; електрод скляний рН ST230 для каламутних розчинів, OHAUS-1шт.; 306.00 V01 Центрифуга компактна Z206 A, без ротору, 6000 об/хв, 6х50 мл, HERMLE-1шт.; 221.55 V01 Ротор кутовий, 40°, 6х50 мл, 6000 об/хв, 4427 g, HERMLE-1шт.; ареометр для спирту АСП-1 0-10 (Україна)-2шт.; ареометр для спирту АСП-1 10-20 (Україна)-2шт.; гігрометр психрометричний ВІТ-2+15+40 (Україна)-4шт.; холодильник ХШ-1 кульковий зі шліфів 300-29/32-29/32-1шт.; холодильник ХШ-1 кульковий зі шліфів 400-29/32-29/32-1шт.; каплевловлювач КО-100 ХС (б/шліфа)-4шт.; прилад для перегонки бензойної та сорбінової кислоти, без штатива (1744) Labexpert-3шт.; PAL-3. Рефрактометр ручний цифровий, 0...93,00/±0,1 % Brix, термокомпенсація (Atago)-1шт.; ареометр для спирту АСП-1 0-10 (Україна) -2шт.; ареометр для спирту АСП-1 10-20 (Україна)-2шт.; ареометр для спирту АСП-1 20-30 (Україна)-2шт.; ареометр для спирту АСП-1 30-40 (Україна)-2шт.; ареометр для спирту АСП-1 40-50 (Україна)-2шт.; ареометр для спирту АСП-1 50-60 (Україна)-2шт.; ареометр для спирту АСП-1 60-70 (Україна)-2шт.; ареометр для спирту АСП-1 70-80 (Україна)-2шт.; ареометр для спирту АСП-1 80-90 (Україна)-2шт.; ареометр для спирту АСП-1 90-100 (Україна)-2шт.; ареометр (загального призначення) АЗП-2 1000-1080 (Україна)-2шт.; ареометр (загального призначення) АЗП-2 1080-1160 (Україна)-2шт.; холодильник ХПТ-1 прямий трубчастий зі шліфів 300-14/23-14/23-2шт.; холодильник спіральний із зовнішнім охолодженням ХСН-300-29/32-29/32-1шт.) | Ком-плект | 399592,20 |

Заступник голови ради                                         Василь ДЕМ'ЯНЧУК