Додаток

до рішення обласної ради

________ 2025 № _____

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно- каналізаційного господарства | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |  |  |  | Номер додатку з розрахунком та документа-ми, що підтверджу-ють вказані дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис.м³/ рік |  | м³/1000м³ піднятої води |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Втрати питної води підприємства | 176.493 |  | 280.000 |  | Розрахунок 1 |
| 1.1 | Витоки питної води | 114.643 |  | 225.356 |  | Розрахунок 1 |
| 1.1.1 | Витоки при підйомі та очищенні | 6.648 |  | 13.068 |  | Розрахунок 1 |
| 1.1.2 | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 1.426 |  | 2.803 |  | Розрахунок 1 |
| 1.1.3 | Сховані витоки з трубопроводів | 86.318 |  | 169.677 |  | Розрахунок 1 |
| 1.1.4 | Витоки води з ємнісних споруд | 3.072 |  | 6.038 |  | Розрахунок 1 |
| 1.1.5 | Витоки води через нещільності арматури | 17.179 |  | 33.770 |  | Розрахунок 1 |
| 1.1.6 | Витоки води на водорозбірних колонках | 0.000 |  | 0.000 |  | Розрахунок 1 |
| 1.2 | Необліковані втрати води | 61.850 |  | 54.644 |  | Розрахунок 1 |
| 1.2.1 | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 25.397 |  | 49.924 |  | Розрахунок 1 |
| 1.2.2 | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | 34.099 |  | 0.092 |  | Розрахунок 1 |
| 1.2.3 | Втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 1.061 |  | 2.086 |  | Розрахунок 1 |
| 1.2.4 | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | 1.293 |  | 2.542 |  | Розрахунок 1 |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 58.502 |  | 115.000 |  | Розрахунок 2 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 26.704 |  | 52.492 |  | Розрахунок 2 |
| 2.1.1 | Витрати води на випускання осаду з відстійників або освітлювачів | 13.574 |  | 26.683 |  | Розрахунок 2 |
| 2.1.2 | Витрати води на промивку швидких фільтрів | 9.467 |  | 18.610 |  | Розрахунок 2 |
| 2.1.3 | Витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання | 1.186 |  | 2.331 |  | Розрахунок 2 |
| 2.1.4 | Витрати води на промивку фільтрів знезалізнення | 2.160 |  | 4.245 |  | Розрахунок 2 |
| 2.1.5 | Витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня | 0.295 |  | 0.579 |  | Розрахунок 2 |
| 2.1.6 | Витрати води на роботу хіміко- бактеріологічної лабораторії, у тому числі на централізований відбір проб води | 0.022 |  | 0.044 |  | Розрахунок 2 |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 19.506 | 38.344 |  | Розрахунок 2 |  |
| 2.2.1 | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 13.287 | 26.119 |  | Розрахунок 2 |  |
| 2.2.2 | Витрати води на власні потреби насосних станцій | 0.000 | 0.000 |  | Розрахунок 2 |  |
| 2.2.3 | Витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 6.219 | 12.225 |  | Розрахунок 2 |  |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 0.000 | 0.000 |  | Розрахунок 2 |  |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 0.217 | 0.427 |  | Розрахунок 2 |  |
| 2.5 | Технологічні витрати води на утримання зон санітарної охорони | 12.075 | 23.737 |  | Розрахунок 2 |  |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві | 0.199 | 5.448 |  | Розрахунок 3 |  |
| 3.1 | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | 0.000 | 0.000 |  | Розрахунок 3 |  |
| 3.2 | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів | 0.000 | 0.000 |  | Розрахунок 3 |  |
| 3.3 | Технологічні витрати на господарсько- питні потреби працівників підприємства | 0.199 | 5.448 |  | Розрахунок 3 |  |
| 3.4 | Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані | 0.000 | 0.000 |  | Розрахунок 3 |  |

Заступник голови ради                                                 Василь ДЕМ'ЯНЧУК